## Sheet1
新项目项目
二次配Power工程
详细价目表 Breakdown Sheet
编号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 主材、设备 （RMB,未税） |  | 施工安装 （RMB,未税） |  | 厂牌 | 备注
[5 empty] | 单价 | 复价 | 单价 | 复价
1 | 电缆
1.1 | 多芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJVR-2.5mm2*3C 多芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.2 | 多芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJVR-2.5mm2*4C 多芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.3 | 多芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJVR-2.5mm2*5C 多芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.4 | 多芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJVR-4mm2*3C 多芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.5 | 多芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJVR-4mm2*4C 多芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.6 | 多芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJVR-4mm2*5C 多芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.7 | 多芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJVR-6mm2*3C 多芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.8 | 多芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJVR-6mm2*4C 多芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.9 | 多芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJVR-6mm2*5C 多芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.10 | 多芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJVR-10mm2*3C 多芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.11 | 多芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJVR-10mm2*4C 多芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.12 | 多芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJVR-10mm2*5C 多芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.13 | 多芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJVR-16mm2*3C 多芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.14 | 多芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJVR-16mm2*4C 多芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.15 | 多芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJVR-16mm2*5C 多芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.16 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-25mm2*1C*2+PVC-16mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.17 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-25mm2*1C*3+PVC-16mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.18 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-25mm2*1C*4+PVC-16mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.19 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-35mm2*1C*2+PVC-16mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.20 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-35mm2*1C*3+PVC-16mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.21 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-35mm2*1C*4+PVC-16mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.22 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-50mm2*1C*2+PVC-25mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.23 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-50mm2*1C*3+PVC-25mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.24 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-50mm2*1C*4+PVC-25mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.25 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-70mm2*1C*3+PVC-35mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.26 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-70mm2*1C*4+PVC-35mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.27 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-70mm2*1C*6+PVC-70mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.28 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-70mm2*1C*8+PVC-70mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.29 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-95mm2*1C*3+PVC-50mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.30 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-95mm2*1C*4+PVC-50mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.31 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-95mm2*1C*6+PVC-95mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.32 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-95mm2*1C*8+PVC-95mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.33 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-120mm2*1C*3+PVC-70mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.34 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-120mm2*1C*4+PVC-70mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.35 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-120mm2*1C*6+PVC-120mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.36 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-120mm2*1C*8+PVC-120mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.37 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-150mm2*1C*3+PVC-70mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.38 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-150mm2*1C*4+PVC-70mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.39 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-150mm2*1C*6+PVC-150mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.40 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-150mm2*1C*8+PVC-150mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.41 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-185mm2*1C*3+PVC-95mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.42 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-185mm2*1C*4+PVC-95mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.43 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-185mm2*1C*6+PVC-185mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.44 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-185mm2*1C*8+PVC-185mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.45 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-240mm2*1C*3+PVC-120mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.46 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-240mm2*1C*4+PVC-120mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.47 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-240mm2*1C*6+PVC-240mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
1.48 | 单芯电缆 XLPE | 1.名称:0.6/1kV-YJV-240mm2*1C*8+PVC-240mm2*1C 单芯电缆 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.说明:电缆分色为绝缘分色；包含电缆接头；支吊架；封堵；测试等一切主辅材料 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
| 小计 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 桥架 CABLE TRAY
2.1 | 桥架 | 1.名称:梯形桥架800Wx150H 2.材质:铝合金粉体烤漆 3.说明:包含成品弯头及桥架施工一切主材及辅材；跨接线；支吊架；标签；施工的其他一切耗材和穿越楼层、墙壁的防火封堵 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
2.2 | 桥架 | 1.名称:梯形桥架600Wx100H 2.材质:铝合金粉体烤漆 3.说明:包含成品弯头及桥架施工一切主材及辅材；跨接线；支吊架；标签；施工的其他一切耗材和穿越楼层、墙壁的防火封堵 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
2.3 | 桥架 | 1.名称:梯形桥架500Wx100H 2.材质:铝合金粉体烤漆 3.说明:包含成品弯头及桥架施工一切主材及辅材；跨接线；支吊架；标签；施工的其他一切耗材和穿越楼层、墙壁的防火封堵 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
2.4 | 桥架 | 1.名称:梯形桥架400Wx100H 2.材质:铝合金粉体烤漆 3.说明:包含成品弯头及桥架施工一切主材及辅材；跨接线；支吊架；标签；施工的其他一切耗材和穿越楼层、墙壁的防火封堵 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
2.5 | 桥架 | 1.名称:梯形桥架300Wx100H 2.材质:铝合金粉体烤漆 3.说明:包含成品弯头及桥架施工一切主材及辅材；跨接线；支吊架；标签；施工的其他一切耗材和穿越楼层、墙壁的防火封堵 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
2.6 | 桥架 | 1.名称:梯形桥架200Wx100H 2.材质:铝合金粉体烤漆 3.说明:包含成品弯头及桥架施工一切主材及辅材；跨接线；支吊架；标签；施工的其他一切耗材和穿越楼层、墙壁的防火封堵 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
2.7 | 桥架 | 1.名称:梯形桥架150Wx100H 2.材质:铝合金粉体烤漆 3.说明:包含成品弯头及桥架施工一切主材及辅材；跨接线；支吊架；标签；施工的其他一切耗材和穿越楼层、墙壁的防火封堵 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
2.8 | 桥架 | 1.名称:梯形桥架100Wx100H 2.材质:铝合金粉体烤漆 3.说明:包含成品弯头及桥架施工一切主材及辅材；跨接线；支吊架；标签；施工的其他一切耗材和穿越楼层、墙壁的防火封堵 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
| 小计 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 配管 PIPE
3.1 | 镀锌穿线管 | 1.名称:镀锌穿线管EMT PIPE 20mm(3/4") 2.说明:含防水护套、穿线管接头、支吊架、接线盒、施工的其他一切耗材和穿越楼层、墙壁的防火封堵 3.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
3.2 | 镀锌穿线管 | 1.名称:镀锌穿线管EMT PIPE 25mm(1") 2.说明:含防水护套、穿线管接头、支吊架、接线盒、施工的其他一切耗材和穿越楼层、墙壁的防火封堵 3.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
3.3 | 镀锌穿线管 | 1.名称:镀锌穿线管EMT PIPE 38mm(1-1/2") 2.说明:含防水护套、穿线管接头、支吊架、接线盒、施工的其他一切耗材和穿越楼层、墙壁的防火封堵 3.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
3.4 | 镀锌穿线管 | 1.名称:镀锌穿线管EMT PIPE 51mm(2") 2.说明:含防水护套、穿线管接头、支吊架、接线盒、施工的其他一切耗材和穿越楼层、墙壁的防火封堵 3.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
3.5 | 包塑金属软管(波纹管) | 1.名称:20mm(3/4") 包塑金属软管(波纹管)附镀锌接头 2.材质:镀锌金属软管和PVC包覆 3.说明:含防水护套、穿线管接头、支吊架、接线盒、施工的其他一切耗材和穿越楼层、墙壁的防火封堵 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
3.6 | 包塑金属软管(波纹管) | 1.名称:25mm(1") 包塑金属软管(波纹管)附镀锌接头 2.材质:镀锌金属软管和PVC包覆 3.说明:含防水护套、穿线管接头、支吊架、接线盒、施工的其他一切耗材和穿越楼层、墙壁的防火封堵 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
3.7 | 包塑金属软管(波纹管) | 1.名称:38mm(1-1/2")包塑金属软管(波纹管)附镀锌接头 2.材质:镀锌金属软管和PVC包覆 3.说明:含防水护套、穿线管接头、支吊架、接线盒、施工的其他一切耗材和穿越楼层、墙壁的防火封堵 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
3.8 | 包塑金属软管(波纹管) | 1.名称:51mm(2") 包塑金属软管(波纹管)附镀锌接头 2.材质:镀锌金属软管和PVC包覆 3.说明:含防水护套、穿线管接头、支吊架、接线盒、施工的其他一切耗材和穿越楼层、墙壁的防火封堵 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
3.9 | 包塑金属软管(波纹管) | 1.名称:75mm(3") 包塑金属软管(波纹管)附镀锌接头 2.材质:镀锌金属软管和PVC包覆 3.说明:含防水护套、穿线管接头、支吊架、接线盒、施工的其他一切耗材和穿越楼层、墙壁的防火封堵 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
3.10 | 包塑金属软管(波纹管) | 1.名称:100mm(4") 包塑金属软管(波纹管)附镀锌接头 2.材质:镀锌金属软管和PVC包覆 3.说明:含防水护套、穿线管接头、支吊架、接线盒、施工的其他一切耗材和穿越楼层、墙壁的防火封堵 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
| 小计 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 电盘 PANEL
4.1 | 电盘 | 1.名称:电盘PANEL-1200A(I-LINE) 2.规格:1200A 智能I-Line电盘，含多回路电流表 3.说明:包含电盘安装固定所需的C型钢、连接片、螺丝等一切辅材；警示标签 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
4.2 | 电盘 | 1.名称:电盘PANEL-1000A(I-LINE) 2.规格:1000A 智能I-Line电盘，含多回路电流表 3.说明:包含电盘安装固定所需的C型钢、连接片、螺丝等一切辅材；警示标签 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
4.3 | 电盘 | 1.名称:电盘PANEL-800A(I-LINE) 2.规格:800A 智能I-Line电盘，含多回路电流表 3.说明:包含电盘安装固定所需的C型钢、连接片、螺丝等一切辅材；警示标签 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
4.4 | 电盘 | 1.名称:电盘PANEL-630A(I-LINE) 2.规格:630A 智能I-Line电盘，含多回路电流表 3.说明:包含电盘安装固定所需的C型钢、连接片、螺丝等一切辅材；警示标签 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
4.5 | 电盘 | 1.名称:电盘PANEL-500A(I-LINE) 2.规格:500A 智能I-Line电盘，含多回路电流表 3.说明:包含电盘安装固定所需的C型钢、连接片、螺丝等一切辅材；警示标签 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
4.6 | 电盘 | 1.名称:电盘PANEL-400A(I-LINE) 2.规格:400A 智能I-Line电盘，含多回路电流表 3.说明:包含电盘安装固定所需的C型钢、连接片、螺丝等一切辅材；警示标签 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
4.7 | 电盘 | 1.名称:电盘PANEL-300A(I-LINE) 2.规格:300A 智能I-Line电盘，含多回路电流表 3.说明:包含电盘安装固定所需的C型钢、连接片、螺丝等一切辅材；警示标签 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
4.8 | 电盘 | 1.名称:电盘PANEL-200A(I-LINE) 2.规格:200A 智能I-Line电盘，含多回路电流表 3.说明:包含电盘安装固定所需的C型钢、连接片、螺丝等一切辅材；警示标签 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
4.9 | 插座盘 | 1.名称:插座盘 2.规格:MG breaker,150A+30A*20pcs 3.说明:包含电盘安装固定所需的C型钢、连接片、螺丝等一切辅材；警示标签 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
4.10 | 插座盘 | 1.名称:插座盘 2.规格:MG breaker,150A+30A*8pcs 3.说明:包含电盘安装固定所需的C型钢、连接片、螺丝等一切辅材；警示标签 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
4.11 | 插座盘 | 1.名称:插座盘 2.规格:MG breaker,100A+20A*40pcs 3.说明:包含电盘安装固定所需的C型钢、连接片、螺丝等一切辅材；警示标签 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 20A
4.12 | 插座盘 | 1.名称:插座盘 2.规格:MG breaker,80A+16A*30pcs 3.说明:包含电盘安装固定所需的C型钢、连接片、螺丝等一切辅材；警示标签 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 16A
4.13 | 插座盘 | 1.名称:插座盘 2.规格:SD breaker,50A+10A*10pcs 3.说明:包含电盘安装固定所需的C型钢、连接片、螺丝等一切辅材；警示标签 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
4.14 | 插座盘 | 1.名称:插座盘 2.规格:MG breaker,50A+16A*10pcs 3.说明:包含电盘安装固定所需的C型钢、连接片、螺丝等一切辅材；警示标签 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
4.15 | 电盘通信安装 | 电盘通信接入电力监控系统，包含光纤集线盒、光纤跳线、耦合器、通信光纤、RS485屏蔽双绞线、网线等 | 套 |  |  | 0 |  | 0
4.16 | 电盘通信调试 | 电力监控后台调试，含前置机、服务器电脑软件等 | 套 |  |  | 0 |  | 0
| 小计 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 插接箱
5.1 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 1200A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 含支架等辅材 含配套开口式电流互感器 3.说明:选用的开口式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容，开口式电流互感器需配开路保护功能；含插接箱内开口式电流互感器接至多回路电表专用6*4平方多芯线 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.2 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 800A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 含支架等辅材 含配套开口式电流互感器 3.说明:选用的开口式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容，开口式电流互感器需配开路保护功能；含插接箱内开口式电流互感器接至多回路电表专用6*4平方多芯线 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.3 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 700A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 含支架等辅材 含配套开口式电流互感器 3.说明:选用的开口式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容，开口式电流互感器需配开路保护功能；含插接箱内开口式电流互感器接至多回路电表专用6*4平方多芯线 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.4 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 630A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 含支架等辅材 含配套开口式电流互感器 3.说明:选用的开口式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容，开口式电流互感器需配开路保护功能；含插接箱内开口式电流互感器接至多回路电表专用6*4平方多芯线 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.5 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 500A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 含支架等辅材 含配套开口式电流互感器 3.说明:选用的开口式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容，开口式电流互感器需配开路保护功能；含插接箱内开口式电流互感器接至多回路电表专用6*4平方多芯线 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.6 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 400A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 含支架等辅材 含配套开口式电流互感器 3.说明:选用的开口式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容，开口式电流互感器需配开路保护功能；含插接箱内开口式电流互感器接至多回路电表专用6*4平方多芯线 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.7 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 300A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 含支架等辅材 含配套开口式电流互感器 3.说明:选用的开口式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容，开口式电流互感器需配开路保护功能；含插接箱内开口式电流互感器接至多回路电表专用6*4平方多芯线 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.8 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 250A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 含支架等辅材 含配套开口式电流互感器 3.说明:选用的开口式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容，开口式电流互感器需配开路保护功能；含插接箱内开口式电流互感器接至多回路电表专用6*4平方多芯线 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.9 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 225A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 含支架等辅材 含配套开口式电流互感器 3.说明:选用的开口式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容，开口式电流互感器需配开路保护功能；含插接箱内开口式电流互感器接至多回路电表专用6*4平方多芯线 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.10 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 200A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 含支架等辅材 含配套开口式电流互感器 3.说明:选用的开口式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容，开口式电流互感器需配开路保护功能；含插接箱内开口式电流互感器接至多回路电表专用6*4平方多芯线 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.11 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 175A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 含支架等辅材 含配套开口式电流互感器 3.说明:选用的开口式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容，开口式电流互感器需配开路保护功能；含插接箱内开口式电流互感器接至多回路电表专用6*4平方多芯线 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.12 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 150A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 含支架等辅材 含配套开口式电流互感器 3.说明:选用的开口式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容，开口式电流互感器需配开路保护功能；含插接箱内开口式电流互感器接至多回路电表专用6*4平方多芯线 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.13 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 125A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 含支架等辅材 含配套开口式电流互感器 3.说明:选用的开口式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容，开口式电流互感器需配开路保护功能；含插接箱内开口式电流互感器接至多回路电表专用6*4平方多芯线 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.14 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 100A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 含支架等辅材 含配套开口式电流互感器 3.说明:选用的开口式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容，开口式电流互感器需配开路保护功能；含插接箱内开口式电流互感器接至多回路电表专用6*4平方多芯线 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.15 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 1200A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 3.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.16 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 1000A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 3.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.17 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 800A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 3.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.18 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 700A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 3.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.19 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 630A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 3.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.20 | 母线插接箱 | 1.名称:SQ-D PLUG-IN 500A 母线插接开关箱 2.规格:3相5线，busway用 含整套箱体 3.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
5.21 | 多回路电流表插接箱 | 1.名称:多回路电流表插接箱 2.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
| 小计 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 开关
6.1 | 断路器 | 1.名称:断路器 3P 1000A~1200A(I-LINE) 2.规格:I-Line panel用 SQ-D；含电流互感器及配套的固定件，含接至多回路电表用6*2.5平方多芯线 3.说明:选用的固定式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
6.2 | 断路器 | 1.名称:断路器 3P 700A~800A(I-LINE) 2.规格:I-Line panel用 SQ-D；含电流互感器及配套的固定件，含接至多回路电表用6*2.5平方多芯线 3.说明:选用的固定式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
6.3 | 断路器 | 1.名称:断路器 3P 500A~630A(I-LINE) 2.规格:I-Line panel用 SQ-D；含电流互感器及配套的固定件，含接至多回路电表用6*2.5平方多芯线 3.说明:选用的固定式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
6.4 | 断路器 | 1.名称:断路器 3P 300A~400A(I-LINE) 2.规格:I-Line panel用 SQ-D；含电流互感器及配套的固定件，含接至多回路电表用6*2.5平方多芯线 3.说明:选用的固定式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
6.5 | 断路器 | 1.名称:断路器 3P 225A~250A(I-LINE) 2.规格:I-Line panel用 SQ-D；含电流互感器及配套的固定件，含接至多回路电表用6*2.5平方多芯线 3.说明:选用的固定式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
6.6 | 断路器 | 1.名称:断路器 3P 125A~200A(I-LINE) 2.规格:I-Line panel用 SQ-D；含电流互感器及配套的固定件，含接至多回路电表用6*2.5平方多芯线 3.说明:选用的固定式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
6.7 | 断路器 | 1.名称:断路器 3P 60A~100A(I-LINE) 2.规格:I-Line panel用 SQ-D；含电流互感器及配套的固定件，含接至多回路电表用6*2.5平方多芯线 3.说明:选用的固定式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
6.8 | 断路器 | 1.名称:断路器 3P 20A~50A(I-LINE) 2.规格:I-Line panel用 SQ-D；含电流互感器及配套的固定件，含接至多回路电表用6*2.5平方多芯线 3.说明:选用的固定式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
6.9 | 断路器 | 1.名称:断路器 2P 60A~100A(I-LINE) 2.规格:I-Line panel用 SQ-D；含电流互感器及配套的固定件，含接至多回路电表用6*2.5平方多芯线 3.说明:选用的固定式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
6.10 | 断路器 | 1.名称:断路器 2P 20A~50A(I-LINE) 2.规格:I-Line panel用 SQ-D；含电流互感器及配套的固定件，含接至多回路电表用6*2.5平方多芯线 3.说明:选用的固定式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
6.11 | 断路器 | 1.名称:断路器 1P 60A~100A(I-LINE) 2.规格:I-Line panel用 SQ-D；含电流互感器及配套的固定件，含接至多回路电表用6*2.5平方多芯线 3.说明:选用的固定式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
6.12 | 断路器 | 1.名称:断路器 1P 20A~50A(I-LINE) 2.规格:I-Line panel用 SQ-D；含电流互感器及配套的固定件，含接至多回路电表用6*2.5平方多芯线 3.说明:选用的固定式电流互感器须与Breaker、SCADA系统兼容 4.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
| 小计 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 技术服务
7.1 | 图纸Data & Drawing | 1.名称：深化图纸和竣工图绘制 2.其他:详见技术规范及招标人要求 | 回路 |  |  | 0 |  | 0
| 小计 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 其他 |  |  | 0
8.1 | 高架地板封堵 | 1.名称:高架地板封堵 2.规格:高架地板开孔后封堵，使用厚度 0.2mm铝板对三层高架地板的孔洞进行封堵，铝板与高架地板固定方式为使用洁净室专用胶粘接，铝板孔洞使用 PVC 材质护套进行保护，所用材料均应符合洁净室要求且要美观 3.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
8.2 | 插座 | 1.名称:插座10A~16A 2.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
8.3 | 插座 | 1.名称:插座20A~30A 2.其他:详见技术规范及招标人要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
8.4 | 变压器 | 1.名称:10KVA 380/208 变压器 2.含支架等辅材 3.其他:详见技术规范及招标人要求 | 台 |  |  | 0 |  | 0
8.5 | 设备接地独立连接 | 1.名称:设备独立接地连接 2.包含安装人工材料接地线 3.其他:详见技术规范及招标人要求 | m |  |  | 0 |  | 0
8.6 | 停机/复电测试 | 1.名称:停机/复电测试 2.其他:详见技术规范及招标人要求 | 回路 |  |  | 0 |  | 0
8.7 | 技术工种人工工资 | 1.名称:技术工种人工工资 2.其他:详见技术规范及招标人要求 | 人 |  |  | 0 |  | 0
8.8 | 钳形万用表 | 参数说明：交流电流42-2000A，精度45-66Hz 1.5% rdg±5dgt.；直流电压420mV-600V，精度±1.0% rdg±3dgt.；交流电压4.2-600V，精度45-66Hz 1.8% rdg±7dgt.；电阻420Ω-42MΩ，精度±2.0% rdg±4dgt.；可测导体直径46mm以下； | 个 |  |  | 0 |  | 0
8.9 | 绝缘测试仪（数字式摇表） | 参数说明：电压测量范围0-600V 分辨率0.1V；绝缘电阻测试0.01MΩ-10GΩ，测试电压50/100/250/500/100V 测试电压精度+20%-0%；IP等级 IP40; | 个 |  |  | 0 |  | 0
8.10 | 相序表 | 参数说明：电压量程40-700V；频率范围15-400Hz；工作计时器 连续性；电气安全性满足 EN61010、EN61557-7；过电压类别 CAT Ⅲ 600V、CAT Ⅳ 300V； | 个 |  |  | 0 |  | 0
8.11 | 插座漏电相序检测仪 | 参数说明：插头满足国标五孔插座标准；可检测火零地线接线相序是否正确；具有漏电和实验断电功能；可测量电压及频率；具备数字屏幕显示功能； | 个 |  |  | 0 |  | 0
8.12 | 防火封堵 | 使用要求详见技术规范 | 个 |  |  | 0 |  | 0
8.13 | 开洞 | 含墙洞、楼板洞，以及施工完毕后的复原和封堵措施 | 个 |  |  | 0 |  | 0
| 小计 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 拆除
9.1 | 电缆拆除 | 1.名称:16mm2 (含以下）单根电缆解离拆除 2.说明:含保护套管、附属配件等拆除、，满足业主要求，运送指定位置存储 | m |  |  | 0 |  | 0
9.2 | 电缆拆除 | 1.名称:25mm2~35mm2单根电缆解离拆除 2.说明:含保护套管、附属配件等拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | m |  |  | 0 |  | 0
9.3 | 电缆拆除 | 1.名称:50mm2~70mm2单根电缆解离拆除 2.说明:含保护套管、附属配件等拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | m |  |  | 0 |  | 0
9.4 | 电缆拆除 | 1.名称:95mm2~120mm2单根电缆解离拆除 2.说明:含保护套管、附属配件等拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | m |  |  | 0 |  | 0
9.5 | 电缆拆除 | 1.名称:150mm2~185mm2单根电缆解离拆除 2.说明:含保护套管、附属配件等拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | m |  |  | 0 |  | 0
9.6 | 电缆拆除 | 1.名称:240mm2单根电缆解离拆除 2.说明:含保护套管、附属配件等拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | m |  |  | 0 |  | 0
9.7 | 电缆头拆除 | 1.名称:35mm2 (含以下）电缆终端头与设备解离 2.说明:含附属配件等拆除，满足业主要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
9.8 | 电缆头拆除 | 1.名称:35mm2~70mm2电缆终端头与设备解离 2.说明:含附属配件等拆除，满足业主要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
9.9 | 电缆头拆除 | 1.名称:95mm2~120mm2电缆终端头与设备解离 2.说明:含附属配件等拆除，满足业主要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
9.10 | 电缆头拆除 | 1.名称:150mm2~185mm2电缆终端头与设备解离 2.说明:含附属配件等拆除，满足业主要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
9.11 | 电缆头拆除 | 1.名称:240mm2电缆终端头与设备解离 2.说明:含附属配件等拆除，满足业主要求 | 个 |  |  | 0 |  | 0
9.12 | 桥架拆除 | 1.名称:梯形桥架600Wx100H TRAY拆除 2.说明:含附属配件等拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | m |  |  | 0 |  | 0
9.13 | 桥架拆除 | 1.名称:梯形桥架500Wx100H TRAY拆除 2.说明:含附属配件等拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | m |  |  | 0 |  | 0
9.14 | 桥架拆除 | 1.名称:梯形桥架400Wx100H TRAY拆除 2.说明:含附属配件等拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | m |  |  | 0 |  | 0
9.15 | 桥架拆除 | 1.名称:梯形桥架300Wx100H TRAY拆除 2.说明:含附属配件等拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | m |  |  | 0 |  | 0
9.16 | 桥架拆除 | 1.名称:梯形桥架200Wx100H TRAY拆除 2.说明:含附属配件等拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | m |  |  | 0 |  | 0
9.17 | 桥架拆除 | 1.名称:梯形桥架150Wx100H TRAY拆除 2.说明:含附属配件等拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | m |  |  | 0 |  | 0
9.18 | 桥架拆除 | 1.名称:梯形桥架100Wx100H TRAY拆除 2.说明:含附属配件等拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | m |  |  | 0 |  | 0
9.19 | 断路器拆除 | 1.名称:20A~50A断路器拆除 2.说明:含附属配件等拆除，含接线端子拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | 个 |  |  | 0 |  | 0
9.20 | 断路器拆除 | 1.名称:60A~100A断路器拆除 3.说明:含附属配件等拆除，含接线端子拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | 个 |  |  | 0 |  | 0
9.21 | 断路器拆除 | 1.名称:125A~200A断路器拆除 4.说明:含附属配件等拆除，含接线端子拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | 个 |  |  | 0 |  | 0
9.22 | 断路器拆除 | 1.名称:225A~250A断路器拆除 5.说明:含附属配件等拆除，含接线端子拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | 个 |  |  | 0 |  | 0
9.23 | 断路器拆除 | 1.名称:300A~400A断路器拆除 6.说明:含附属配件等拆除，含接线端子拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | 个 |  |  | 0 |  | 0
9.24 | 断路器拆除 | 1.名称:500A~630A断路器拆除 7.说明:含附属配件等拆除，含接线端子拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | 个 |  |  | 0 |  | 0
9.25 | 断路器拆除 | 1.名称:700A~800A断路器拆除 8.说明:含附属配件等拆除，含接线端子拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | 个 |  |  | 0 |  | 0
9.26 | 断路器拆除 | 1.名称:1000A~1200A断路器拆除 9.说明:含附属配件等拆除，含接线端子拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | 个 |  |  | 0 |  | 0
9.27 | 配电盘拆除 | 1.名称:配电盘拆除 2.说明:含支架、地面、墙面修复等 | 个 |  |  | 0 |  | 0
9.28 | 插接箱拆除 | 1.名称:插接箱拆除 2.说明:含附属配件等拆除，满足业主要求，运送指定位置存储 | 个 |  |  | 0 |  | 0
| 小计 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 合计(RMB) |  |  |  |  | 0 |  | 0
Note 1 :
1.机台为实做实算。
2.各项目均须合理报价，无论有/无数量。